ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 150 КВт ДО 670 КВт

ООО «Специнвестпроект»

КОД 2.1.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 150 КВт ДО 670 КВт

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств, а также на случаи присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при расстоянии от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

- если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора.

В иных случаях – 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон).

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | ------------------------- | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Очное обращение заявителя лично или через уполномоченного представителя с заявкой в офис обслуживания, либо письменное обращение с заявкой письмом с описью вложения, либо в электронной форме | Не ограничен | Пункты 8- 8(2), 8(4) -8 (8), 9, 10, 12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей, либо в электронной форме | В течение 3 рабочих дней после получения заявки | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | В письменной или электронной форме | В течение 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки, в случае непредоставления заявителем недостающих сведений и документов в течение 20 рабочих дней с даты получения заявителем запроса недостающих сведений и документов |  |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | В случае полного пакета документов | 2.1. Направление (либо выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями, уведомления о последствиях наступления бездоговорного потребления электрической энергии) и уведомления о возможности временного технологического присоединения | В письменной или электронной форме Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей. Электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью, размещается в Личном кабинете | В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки; в случае отсутствия сведений (документов) в течение 20 рабочих дней с даты получения недостающих сведений | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае намерения заявителя заключить договор об осуществлении технологического присоединения | 2.2. Подписание заявителем: - двух экземпляров проекта договора в письменной форме и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор; - проекта договора в электронной форме посредством простой электронной подписи (для физических лиц) либо усиленной квалифицированной электронной подписи (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) | - | В течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания в течение 10 рабочих дней, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения договора заявителем – заявка аннулируется | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам ТП | 2.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная или электронная форма | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 2.4 Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей. Электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью размещается в Личном кабинете. | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае заключения договора ТП | 2.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии, копию подписанного с заявителем договора, копию заявки на технологическое присоединение и копии представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 10 Правил ТП. | В письменной или электронной форме | Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 8 (9), 15(1) Правил ТП |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | ---------------------- | В соответствии с условиями договора | Пункт 16 Правил ТП |
|  |  |  | 3.2. Получение сетевой организацией от субъекта розничного рынка: - подписанного экземпляра договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) (в случае если заявителем приложен к заявке подписанный им проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, или протокол разногласий к проекту договора), - либо проекта договора, подписанного со своей стороны (если проект такого договора, подписанного со стороны заявителя не приложен к комплекту документов, предоставленных сетевой организацией), - либо уведомления заявителя о недостающих документах. | В письменной или электронной форме | - в течение 7 рабочих дней с даты получения субъектом розничного рынка подписанного договора об осуществлении технологического присоединения, копии заявки и документов, предусмотренных пунктом 10 Правил ТП; - либо в течение 5 рабочих дней с даты получения от сетевой организации недостающих документов заявителя. В течение 2 рабочих дней со дня получения от гарантирующего поставщика уведомления о недостающих документах сетевая организация уведомляет об этом заявителя | Пункт 39(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  |  | 3.3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором, включая установку прибора учета электрической энергии | -------------------------- | В соответствии с условиями договора | Пункт 18 Правил ТП |
|  |  |  | 3.4. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором | ------------------------ | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.5. Направление заявителем уведомления в адрес сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов в письменном или электронном виде | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил ТП |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета | При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации, сетевая организация по завершению осмотра передает заявителю перечень замечаний в письменной или электронной форме. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий | Пункты 82-90 Правил ТП |
|  |  |  | 4.2. Сетевая компания направляет гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копию такого уведомления и копии приложенных к нему документов | В письменной или электронной форме | В течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий | Пункт 94 Правил ТП |
|  |  | При получении от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий. | 4.3. Повторный осмотр электроустановки заявителя. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета (при необходимости). | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета (подписывается в день проведения осмотра) | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | Пункт 89 Правил ТП, Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 4.4. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах, а также ранее полученных от субъекта розничного рынка: - 2 экземпляров подписанного проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения), - либо подписанного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения), если заявителем был приложен к заявке подписанный им проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительное соглашение), - либо отказа от заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии | Акт о выполнении технических условий и договор (проект договора), обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения) в письменной форме выдается заявителю (его уполномоченному представителю), либо в электронной форме | Составление и подписание Акта о выполнении технических условий осуществляется непосредственно в день проведения осмотра , либо в 3-дневный срок. Отказ от заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии направляется заявителю в течение 2 рабочих дней. | Пункт 88 Правил ТП |
|  |  |  | 4.5. Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов с приложением необходимых документов. | Письменное уведомление, направленное способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | В течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий | Пункты 18(1), 18(2), 18(3) Правил ТП |
|  |  |  | 4.6. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | -------------------------- | В соответствии с условиями договора | Подпункт «д» пункта 7 Правил ТП |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | 5.1. Составление Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанный Акт об осуществлении технологического в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, передается лично в офисе обслуживания потребителей, либо размещается в Личном кабинете в электронной форме | В течение 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактической подачи напряжения | Пункт 19 Правил ТП |
|  |  |  | 5.2. Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка подписанного с заявителем Акта об осуществлении технологического присоединения и подписанного со стороны заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, в случае его получения от заявителя вместе с Актом об осуществлении технологического присоединения, либо его направление заявителем самостоятельно гарантирующему поставщику (иной сбытовой организации) | # В письменной или электронной форме | # В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем Акта об осуществлении технологического присоединения в сетевую организацию и подписанного заявителем договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, в случае его получения от заявителя вместе с Актом об осуществлении технологического присоединения. # Либо 30 дней с даты получения от сетевой организации Акта об осуществлении технологического присоединения– для самостоятельного направления заявителем в адрес гарантирующего поставщика (иной сбытовой организации) договора (проекта договора), обеспечивающего продажу электрической энергии (протокола разногласий к такому договору или дополнительного соглашения) | Пункт 19 (1) Правил ТП |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес электронной почты ООО «Специнвестпроект»: info@si-proekt.ru

Адреса офисов обслуживания потребителей:

-Нижегородская область, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.176А,5 этаж; телефон: 8-800-555-34-89

-Нижегородская область, г.Бор, ул. Ленина, д.84, 2 этаж; телефон: 8-800-555-42-78

-Нижегородская область, г.Балахна, ул. Бумажников, д. 27д; телефон: 8-800-500-61-08

Под электронной формой по всему тексту документа понимается использование документов, оформление которых предусмотрено Правилами ТП между заявителем и сетевой организацией в ходе осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям в виде электронных документов, размещаемых в Личном кабинете заявителя на сайте ООО «Специнвестпроект» или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал).

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила ТП), в действующей редакции.

В зависимости от выбранного заявителем способа взаимодействия с сетевой организацией.

Под Личным кабинетом в настоящем документе понимается Личный кабинет, созданный на сайте ООО «Специнвестпроект»  или на едином портале.

Под субъектом розничного рынка в настоящем документе понимается субъект розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Если технические условия в соответствии с Правилами ТП содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, которое используется для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах.

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

Только в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения.

Для иных заявителей.