ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Специнвестпроект»

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

энергопринимающих устройств (объектов генерации) юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей
 с максимальной мощностью свыше 670 кВт, объектов электросетевого хозяйства

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов генерации), максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт, объектов электросетевого хозяйства.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: В расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов генерации) с максимальной мощностью свыше 670 кВт, объектов электросетевого хозяйства включаются мероприятия по строительству и (или) реконструкции электросетевых объектов. Плата рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов генерации, электросетевого хозяйства) с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При наличии мероприятий по реконструкции и отсутствии технической возможности присоединения, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств (объектов генерации, электросетевого хозяйства), максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств (объектов генерации, электросетевого хозяйства) изменяются категория надежности электроснабжения, точка присоединения, вид производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом (объединением).

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности.

Заявка на  осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.Технологическое присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, расположенных в нежилых помещениях многоквартирного дома, осуществляется при технологическом присоединении и в составе многоквартирного дома в соответствии с проектом на многоквартирный дом.

В случаях, установленных действующим законодательством, заявитель и сетевая организация оформляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

На период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов генерации, электросетевого хозяйства) с применением постоянной схемы электроснабжения по обращению заявителя с ним может быть заключен договор об осуществлении временного технологического присоединения. Описание данной услуги приведено в соответствующем паспорте услуги (процесса) ООО «Специнвестпроект».

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов генерации, электросетевого хозяйства) заявителя к сетям ООО «Специнвестпроект».

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием имущества общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства (объекты генерации, электросетевого хозяйства), составляет не более 300 метров в городах, поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от ООО «Специнвестпроект» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 1 год с даты заключения договора;

При несоблюдении всех вышеуказанных условий – 2 года с даты заключения договора. По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

Срок договора может быть увеличен исходя из поэтапного осуществления мероприятий по технологическому присоединению, на основании проектной документации, либо проекта планировки территории, а также на основании этапов и максимальных сроков осуществления строительства, определенных в договоре о комплексном развитии территории; схемы выдачи мощности, предусматривающей поэтапный ввод генерирующего объекта.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Письменная/электронная форма заявки подается очно через офис обслуживания потребителей, посредством почтового отправления, либо через Личный кабинет заявителя на сайте ООО «Специнвестпроект» либо единого портала | Не ограничен | Пункты 8- 10 Правил ТП. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. ООО «Специнвестпроект» направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления предоставить недостающие сведения и/или документы к заявке | Письменная/электронная форма направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (под роспись, в Личном кабинете, заказное письмо с уведомлением) | 3 рабочих дня со дня получения заявки | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам ТП. | 1.3. Направление ООО «Специнвестпроект» копии заявки на рассмотрение системному оператору |  | 5 рабочих дней с даты получения заявки | Пункт 21 Правил ТП |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Направление технических условий на согласование системному оператору (при максимальной мощности свыше 5 МВт) | 2.1. Направление заявителю уведомления об увеличении срока подготовки договора на ТП в связи с согласованием технических условий с системным оператором (при максимальной мощности свыше 5 МВт) | Письменная/электронная форма направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (под роспись, в Личном кабинете, заказное письмо с уведомлением) | - | Пункты 15, 21 Правил ТП |
|  |  | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам | 2.2. Направление почтой (выдача при очном посещении офиса обслуживания) ООО «Специнвестпроект» проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная/электронная форма проекта договора, подписанного со стороны ООО «Специнвестпроект» (в т.ч. ЭЦП), направляется способом позволяющим подтвердить факт отправления (под роспись, в Личном кабинете, заказное письмо с уведомлением | - 20 рабочих дней со дня получения заявки либо - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором технических условий (если такое согласование было необходимо) | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | Заявитель согласен с представленным ООО «Специнвестпроект» проектом договора и ТУ | 2.3. Подписание заявителем двух экземпляров договора ТП (в т.ч. ЭП) и направление в ООО «Специнвестпроект» (в т.ч. посредством Личного кабинета) или представление в офис обслуживания потребителей одного экземпляра с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (если они не были представлены ранее) | Письменная/электронная (посредством Личного кабинета) форма | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания (протокола разногласий), через 30 рабочих дней с даты получения заявителем проекта договора – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным ООО «Специнвестпроект» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам | 2.4. Заявитель направляет в ООО «Специнвестпроект» мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и приведении его в соответствие с Правилами (или протокол разногласий к договору) | Письменная/электронная (посредством Личного кабинета) форма мотивированного отказа (протокол разногласий к договору) | 10 рабочих дней со дня получения подписанного ООО «Специнвестпроект» проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | Поступление в адрес ООО «Специнвестпроект» от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора (или протокол разногласий к договору) | 2.5 Направление почтой (выдача при очном посещении офиса обслуживания) ООО «Специнвестпроект» новой редакции договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (или 2 экз. подписанного протокола урегулирования, или 1 экз. протокола разногласий к договору – в случае получения от заявителя протокола разногласий к договору и согласия ООО «Специнвестпроект» с его редакцией) | Письменная/электронная (посредством Личного кабинета) форма проекта договора (протокола урегулирования разногласий и протокола разногласий), подписанного со стороны ООО «Специнвестпроект», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (под роспись, в Личном кабинете, заказное письмо с уведомлением) | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП или с даты получения протокола разногласий к договору | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | Договор подписан сторонами | 2.6. ООО «Специнвестпроект» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов. | В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 15 Правил ТП |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 7, 16, 82(1) Правил ТП Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  |  | 3.2. Выполнение ООО «Специнвестпроект» мероприятий, предусмотренных договором. Допуск прибора учета в эксплуатацию | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной/элекронной форме | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.4.Направление заявителем в ООО «Специнвестпроект» уведомления о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменная /электронная (посредством Личного кабинета) форма | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86, 94 Правил ТП |
|  |  | При необходимости согласования ООО «Специнвестпроект» технических условий с системным оператором | 3.5.Направление субъекту оперативно-диспетчерского управления уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий | Копия уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 календарных дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункт 94 Правил ТП |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем в ООО «Специнвестпроект» уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. | Акт о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечень замечаний. Выдаются заявителю под роспись. | В течение 10 календарных дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-89, 95-99 Правил ТП |
|  |  | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | 4.2. Согласование Акта о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечня замечаний с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Согласованный Акт о выполнении технических условий, перечень замечаний | В течение 25 календарных дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункт 97, 102 Правил ТП |
|  |  | Получение от заявителя ООО «Специнвестпроект» уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 4.3. Повторная проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий | Акт о выполнении технических условий в письменной/электронной форме | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления | Пункт 89, 98-99 Правил ТП технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.4. Получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов | Письменное разрешение | Не регламентирован | Подп «г» пункта 7, п. 18(1) -18(4) Правил ТП |
|  |  | Выполненные заявителем мероприятия соответствуют техническим условиям | 4.5. Подготовка и направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной/электронной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (под роспись, в Личном кабинете, заказное письмо с уведомлением) | В течение 3 календарных дней после проведения осмотра | Пункт 87, 99 Правил ТП |
|  |  | Предоставление заявителем акта о выполнении технических условий для подписания | 4.6. Заявитель возвращает в ООО «Специнвестпроект» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный заявителем (в т.ч. с помощью ЭП) Акт о выполнении технических условий в письменной/электронной форме в 1 экземпляре | В течение 5 календарных дней со дня получения заявителем для подписания акта о выполнении технических условий | Пункт 88, 99 Правил ТП |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | Подписанные сторонами (при необходимости согласованные системным оператором) акты о выполнении технических условий, о допуске приборов учета в эксплуатацию | 5.1 Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил ТП |
|  |  |  | 5.2. Оформление и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанный со стороны ООО «Специнвестпроект» Акт об осуществлении ТП (в т.ч. с помощью ЭП) в письменной/электронной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения(под роспись, в Личном кабинете, заказное письмо с уведомлением) | В течение 3 рабочих дней со дня фактического присоединения | Пункт 19 Правил ТП |
|  |  | Подписанный сторонами Акт об осуществлении технологического присоединения | 5.3. Направление ООО «Специнвестпроект» подписанного с заявителем копии акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию | # В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в ООО «Специнвестпроект». | Пункт 19 (1) Правил ТП |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес электронной почты ООО «Специнвестпроект»: info@si-proekt.ru

Адреса офисов обслуживания потребителей:

-Нижегородская область, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.176А,5 этаж; телефон: 8-800-555-34-89

-Нижегородская область, г.Бор, ул. Ленина, д.84, 2 этаж; телефон: 8-800-555-42-78

-Нижегородская область, г.Балахна, ул. Бумажников, д. 27д; телефон: 8-800-500-61-08

Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442